- ESTRUCTURA:

Estructura tradicional aporticada, diseñada y construida bajo la Norma Colombiana Sismo-resistente de 2010.

- FACHADA:

Muros de fachada con mampostería de ladrillo a la vista. Algunos muros llevarán acabado en concreto y revoque con pintura según diseño arquitectónico. La fachada de los balcones será de acuerdo con el diseño arquitectónico.

- ESPECIFICACIONES INTERIORES:

  - Muros Interiores:

    - Apartamentos: Mampostería acabada en estuco y pintura.

    - Balcones: Pintura texturizada de acuerdo con diseño arquitectónico.

    - Cuartos útiles: En niveles de apartamentos serán en mampostería con acabado en estuco y concreto a la vista. En niveles de parqueaderos serán en mampostería y concreto a la vista.

  - Cielos:

    - Apartamentos: Sistema de cielo falso en drywall y pintura. La altura libre será de 2.30 metros (con piso acabado) a excepción de los baños, cocina y zona de ropas por los descolgados.

    - Balcones: Cielo falso en drywall.

    - Cuartos útiles: Concreto a la vista.

  - Pisos y zócalos:

    - Área social (salón, comedor y hall de alcobas), cocina y zona de ropas: Gres porcelánico.

    - Habitaciones: Madera laminada.

    - Baño social y de alcobas: Gres porcelánico.

    - Balcones: Gres porcelánico referencia.

    - Cuartos útiles: En niveles de parqueaderos serán en concreto a la vista. En niveles de apartamentos serán en cerámica.

  - Baño de Alcobas

    - Zona húmeda: Enchape en cerámica.

    - Zona seca: Mampostería con acabado en estuco y pintura.

    - Grifería de ducha: Regadera con mezclador para agua fría y caliente.

    - Sanitario.

    - Lavamanos de incrustar.

    - Grifería monocontrol con salida de agua fría y caliente.

    - Cabina en vidrio templado.

    - Mueble inferior en aglomerado melamínico y mesón en Quarzstone.

    - Incrustaciones: Portarrollos, toallero y pechero.

    - Espejo flotado.

  - Baño social:

    - Zona seca: Mampostería con acabado en estuco y pintura.

    - Sanitario.

    - Lavamanos de incrustar.

    - Grifería monocontrol con salida de agua fría y caliente.

    - Mueble inferior en aglomerado melamínico y mesón en Quarzstone.

    - Incrustaciones: Portarrollos y toallero.

    - Espejo flotado.

  - Cocina:

    - Mueble superior, inferior y barra auxiliar: Aglomerado melamínico con mesón y barra en Quarzstone.

    - Salpicadero: Cerámica.

    - Pozuelo de submontar en acero inoxidable.

    - Grifería de lavaplatos monocontrol con salida de agua fría y caliente.

    - Electrodomésticos: Horno, cubierta y campana de empotrar.

    - Salida de agua fría para la nevera.

  - Zona de Ropas:

    - Lavadero.

    - Enchape sobre lavadero: Cerámica.

    - Puerta bajo lavadero: Aglomerado melamínico.

    - Salida de agua fría y caliente para lavadora.

    - Calentador de gas de paso a excepción de los apartamentos de 111 m2 que llevan calentador de gas de acumulación.

  - Carpintería:

    - Puerta de acceso: Ala semisólida con cerradura tipo palanca.

    - Puertas interiores (alcobas, baños, vestier y zona de ropas): Ala arquitectónica con cerradura tipo palanca Nota. Cuando la zona de ropas sea exterior, la puerta será metálica con cerradura tipo palanca.

    - Closets e interiores de vestier: Aglomerado melamínico con colgaderos en acero.

    - Puerta de cuartos útiles: Ala entamborada y pintura con cerradura tipo pomo. En niveles de apartamentos serán con alas arquitectónicas en melamina y cerradura tipo palanca.

  - Ventanería: Perfiles en aluminio con vidrio claro. Incluye alfajía de aluminio.

  - Instalaciones eléctricas y telefónicas:

    - Salidas Eléctricas: De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

    - Salidas de Telecomunicaciones: De acuerdo con el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL.

    - Iluminación: Ojos de buey con iluminación LED en todos los espacios.

  - Red de gas: Red de gas para abastecimiento de cubierta y calentador (se entregarán gasodomésticos).

- ESPECIFICACIONES ZONAS COMUNES:

  - Puntos fijos:

    - Muros con acabado en estuco y pintura.

    - Piso en cerámica.

    - Cielo en sistema drywall con acabado en pintura.

  - Escaleras:

    - Muros en concreto a la vista.

    - Piso en concreto a la vista.

    - Cielo en concreto a la vista.

  - Parqueaderos:

    - Muros en concreto a la vista.

    - Piso en concreto a la vista.

    - Cielo en concreto a la vista.

- URBANISMO:

- Unidad cerrada con una torre de 31 niveles de altura y un sótano, conformada por 24 pisos de apartamentos con 11 o 12 unidades de vivienda por piso, y 7 pisos de parqueaderos de los cuales 4 cuentan adicionalmente con 3 unidades de vivienda por piso. En su totalidad, el proyecto se compone de 281 apartamentos, 188 parqueaderos vehiculares privados, 57 parqueaderos vehiculares privados con cuarto útil, 4 parqueaderos vehiculares privados con moto y cuarto útil, 45 parqueaderos vehiculares privados con moto, 40 parqueaderos vehiculares para visitantes (9 corresponden a movilidad reducida), 10 parqueaderos de moto para visitantes, 12 cuartos útiles independientes en pórtico, 209 cuartos útiles en torre, 3 parqueaderos dobles lineales vehiculares privados para comercio, 13 parqueaderos vehiculares privados con cuarto útil para comercio, 7 parqueaderos vehiculares para visitantes de comercio, 2 cuartos útiles independientes en pórtico para comercio, 5 parqueaderos de moto privadas para comercio y 3 celdas de cargue y descargue. La unidad también contará con locales comerciales ubicados en el primer nivel del edificio de parqueaderos.

- Las zonas verdes ubicadas en la plazoleta de servicios comunes se entregarán con jardineras. Las circulaciones de la plazoleta de zonas comunes se entregarán en cerámica.

- Se entregará centro de medición de gas con medidor por apartamento. Nota: Los gastos de conexión al servicio de gas corren por cuenta de cada propietario y este deberá solicitar dicha conexión a la empresa prestadora del servicio.

- El servicio de citofonía será “Citofonía Virtual”.

- Red contra incendios de acuerdo con la Norma Sismo Resistente de 2010.

- Shut de basuras con acceso en todos los pisos y cuarto de basuras ubicado en el nivel 1 del edificio de parqueaderos. Los locales comerciales tendrán un cuarto de basuras independiente.

- Planta de emergencia.

- La torre contará con 3 ascensores.

- Acceso vehicular a la urbanización con talanqueras y puertas batientes de dos cuerpos, metálicas y motorizadas.

- SERVICIOS COMUNES:

- Portería.

- Sala de espera.

- Administración y sala de reuniones.

- Cuarto de empleados.

- Dos coworking.

- Sala de espera.

- Salón de juegos.

- Salón creativo.

- Sala de reuniones.

- Salón de yoga.

- Gimnasio.

- Salón de spinning.

- Dos salones sociales.

- Dos terrazas barbecue.

- Módulo de juegos infantiles.

- Zona de piscinas (piscina de adultos y de niños).

- Baño turco.

- Jacuzzi.

- NOTAS:

      - Todas las anteriores especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso debido a condiciones técnicas o dependiendo del suministro y la disponibilidad de las referencias en el mercado al momento de su instalación. Dado el caso, el remplazo se hará por su respectivo similar o equivalente.

      - Existen acabados y reformas adicionales a los aquí especificados, los cuales se definen en un documento independiente y tienen un cobro adicional.

      - El proyecto está concebido en dos etapas de construcción.

      - Los bienes comunes no esenciales del proyecto están compuestos por: sala de espera, administración y sala de reuniones, cuarto de empleados, dos coworking, salón de juegos, salón creativo, sala de reuniones, salón de yoga, gimnasio, salón de spinning, dos salones sociales, piscina de adultos y niños, baño turco y jacuzzi al aire libre.

      - Los bienes comunes esenciales se consideran entregados de manera simultánea con la entrega de los apartamentos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 675 de 2001.

      - Para garantizar el buen funcionamiento del conjunto, se considera que los equipos que se ponen en marcha durante el proceso de administración provisional inician su período de garantía desde la entrada en funcionamiento de cada uno de ellos.

      - Los planos del proyecto estarán disponibles para consulta en el Departamento Administrativo de Planeación y en la Curaduría Urbana Tercera de Medellín.